АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24 » мая  2018	года								№ 44

В соответствии с пунктом 2.12.19 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.01.2013 года № 6, о включение и отключение установок наружного (уличного) и рекламного освещения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Утвердить график включения и отключения наружного освещения в  МО Большеижорском городском поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на период с января по декабрь 2018 года согласно приложению.
         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О.Главы администрации МО

Большеижорское городское поселение                                 О.П.Купко

Утверждено

постановлением   администрации  муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 24.05.2018 года № 44

| № п/п | Число месяца | Время включения | Время отключения | № п/п | Число месяца | Время включения | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯНВАРЬ |  |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  |  |
| 1. | 1-4 | 16.45 | 9.15 | 1. | 1-3 | 18.00 | 8.30 |
| 2. | 5-9 | 17.00 | 9.15 | 2. | 4-8 | 18.15 | 8.30 |
| 3. | 10-12 | 17.15 | 9.15 | 3. | 9-11 | 18.15 | 8.15 |
| 4. | 13-15 | 17.15 | 9.00 | 4. | 12-15 | 18.30 | 8.00 |
| 5. | 16-22 | 17.30 | 9.00 | 5. | 16-18 | 18.30 | 8.00 |
| 6. | 23-31 | 17.45 | 8.45 | 6. | 19-22 | 18.45 | 7.45 |
| МАРТ |  |  |  | 7. | 23-29 | 18.45 | 7.45 |
|  |  |  |  | АПРЕЛЬ |  |  |  |
| 1. | 1-5 | 19.15 | 7.15 | 1. | 1-6 | 21.45 | 6.30 |
| 2. | 6-9 | 19.30 | 7.00 | 2. | 7-10 | 22.00 | 6.15 |
| 3. | 10-15 | 19.45 | 6.45 | 3. | 11-13 | 22.00 | 6.00 |
| 4. | 16-19 | 20.00 | 6.30 | 4. | 14-16 | 22.15 | 5.45 |
| 5. | 20-26 | 20.15 | 6.15 | 5. | 17-23 | 22.30 | 5.30 |
| 6. | 27-31 | 21.30 | 6.45 | 6. | 24-30 | 23.00 | 5.00 |
| МАЙ |  |  |  | ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ |  |  |  |
| 1. | 1-15 | 23.30 | 4.30 | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ |  |  |  |
| 2. | 16-28 | 24.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| СЕНТЯБРЬ |  |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |
| 1. | 1-8 | 21.45 | 6.15 | 1. | 1-8 | 20.00 | 7.45 |
| 2. | 9-15 | 21.30 | 6.45 | 2. | 9-12 | 19.45 | 7.45 |
| 3. | 16-20 | 21.00 | 7.00 | 3. | 13-18 | 19.30 | 8.00 |
| 4. | 21-24 | 20.45 | 7.15 | 4. | 19-25 | 19.00 | 8.15 |
| 5. | 25-27 | 20.30 | 7.30 | 5. | 26-29 | 17.45 | 8.15 |
| 6. | 28-30 | 20.15 | 7.30 | 6. | 30 | 17.30 | 8.30 |
| НОЯБРЬ |  |  |  | ДЕКАБРЬ |  |  |  |
| 1. | 1-10 | 17.15 | 8.30 | 1. | 1-30 | 16.30 | 9.30 |
| 2. | 11-18 | 17.00 | 8.30 | 2. | 31 | 16.45 | 9.15 |
| 3. | 19-24 | 16.45 | 8.45 |  |  |  |  |
| 4. | 25-27 | 16.45 | 9.00 |  |  |  |  |
| 5. | 30 | 16.45 | 9.15 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |