МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МО ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  65                                                                            от  «1»  июля  2014 г.

« Об утверждении проектно-сметной документации»

В целях реализации государственной программы  «Обеспечение устойчивого  функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Ленинградской области» подпрограмма «Газификация в Ленинградской области в 2014-2016 годах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства «Газоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора по ул. Нагорная, лесная, заречная, пер. Нагорный МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Распределительный газопровод низкого давления по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Большая Ижора», имеющую положительное заключение  ГАУ

«Управление государственной экспертизы Ленинградской области»  от 30.04.2013 г.  № 47-1-4-0122-13 (проектная документация) и  № 47-1-7-0320-13 от 13.06.2013 г. ( достоверность определения сметной стоимости объекта), со следующими технико-экономическими характеристиками :

-протяженность газопровода -1179,5 м

-расчетный часовой расход газа -177,7 куб.м

-годовой расход газа – 299,1  тыс. куб.м.

Глава администрации МО

Большеижорское городское поселение                              Г. А.Воронов.